## 零星防腐工作量2023.10
硫化事业部防腐工作量统计表
ADC装置 | [10 empty] | 质量验收
序号 | 班组 | 岗位 | 需防腐设备名称 | 工作量内容（m2） | 腐蚀程度 | 施工要求 | 质保期 | 施工高度 | 施工日期 | 说明 | 班组负责人 | 除锈 | 底一（红） | 底二（粽） | 中间（灰） | 面一（海灰） | 面二（深灰）
1 | ADC运行 | XPE区域 | 凉水塔 | 1、钢管：φ108*36m；φ159*1m；φ57*52m；φ32*30m；φ38*15m；φ89*20m；φ219*30m。 2、笼梯：50角铁45m；40扁铁128m；20圆钢25m；6分镀锌管10m。 3、循环水泵及电机各2台（含墙面8平方米）：15平方米 4、凉水塔基础：30平方米。 | 中锈 | 机械除锈，氯磺化两底一中两面。 | 二年 | 0-5米 | 尽快 |  | 翟步华